Интензивен овлажнител Medisana Medibreeze

Информация за безопасност

• Преди да свържете устройството към захранването, моля уверете се, че

захранващото напрежение  е съвместимо с електрическата мрежа.

• Използвайте уреда само по неговото предназначение  в съответствие с инструкциите от

ръководството.

• Гаранцията е невалидна, ако уредът се използва неправилно.

Устройството не е предназначенo за търговска употреба.

• Това устройство не е предназначено да се използва от лица (включително деца) с

ограничени физически, сензорни или умствени способности, или от лица с недостатъчен

опит и / или знание, освен ако не са под наблюдение от лице, отговорно за тяхната безопасност  и са инструктирани за използване на устройството.

• Децата трябва да бъдат наблюдавани за да се гарантира, че те не си играят с устройството.

• Устройството не може да бъде  експлоатирано в близост до уреди, които излъчват силна

електрическа радиация, като радиопредаватели, мобилни телефони или микровълни.

• Моля, не се опитвайте да ремонтирате уреда сами в случай на неизправности,тъй като това ще доведе до анулиране на всички гаранционни претенции. Ремонт се извършва само от упълномощени

сервизни центрове.

Може да почистите уреда сами.

• Използвайте само аксесоарите, предназначени за този модел.

•Прекачете или премахнете аксесоарите само когато устройството е изключено.

• Дръжте устройството в суха среда.

• Не използвайте уреда, когато е празен или съдържа твърде малко течност.

• Не използвайте уреда под възглавници или покривки за легло.

• Пазете вентилационните прорези от долната страна на уреда, без прах и замърсявания.

Никога не докосвайте уреда, когато е паднал във вода. Изключете устройството от

контакта веднага.

Не трябва да продължавате да използвате уреда, ако захранващия адаптер е повреден. От съображения за безопасност, тази част може да бъде заменена само от упълномощен обслужващ персонал.

Никога не потапяйте уреда или захранващия адаптер във вода или под течаща вода.

Използвайте захранващия адаптер само когато ръцете ви са сухи.

Не издърпвайте или изключвайте уреда от електрическата мрежа преди да изключите устройството.Извадете захранващия адаптер от контакта, когато устройството е изключено и вече не се използва.

В случай на алергични дихателни проблеми, консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате уреда.

Полезна информация

Благодарим Ви за доверието в нас и  поздравления за вашата покупка!

Вие се сдобохте с качествения пародукт Medisana Medibreeze, интензивен овлажнител. За да се гарантират най-добри резултати и дългосрочно удовлетворение с Medisana Medibreeze, ние препоръчваме да прочетете внимателно следните инструкции за поддръжка.

Доставяне и опаковане

Моля, на първо място проверете дали устройството не е повредено по някакъв начин.

В случай на съмнение, не го използвате и се свържете с вашия доставчик или сервизен център.

Следните части са включени:

• 1 овлажнител Medisana Medibreeze с резервоар за вода и пулверизатор

• 1 Захранващ адаптер

• 1 Инструкция

Опаковката може да се рециклира или използва повторно. Моля правилно да се изхвърля всяка опаковка или материал , които вече не са необходими.

. Ако забележите някакви повреди при транспортирането при разопаковане , моля свържете се с доставчика си незабавно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност за деца

• Моля, уверете се че опаковката се пази далеч от деца! Съществува риск от задушаване!

Личен овлажнител

През зимните месеци сухотата в атмосферата се увеличава ,както и  податливостта към заболявания и инфекции на дихателните пътища , които причиняват умора и слаба концентрация. Здравословния въздух трябва да има относителна влажност на въздуха 40 до 60%.

Тихият, енергоспестяващ ултразвуков овлажнител преобразува водата във фина мъгла, която повишава нивото на влагата във въздуха, това подобрява качеството на въздуха и предпазва лигавиците и кожата от изсушаване.

Начин на работа

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уверете се, че използвате MEDISANA овлажнителя на равна повърхност, която не е чувствителна на влага.

Може да има кондензация / натрупване на влага, особено когато използвате уреда с твърда вода / арома есенция.

Пълнене и изпразване на резервоара за вода

Извадете резервоара за вода от уреда и развийте капачката на резервоара. Напълнете резервоара с макс. 500 мл вода за пиене.

Завийте капачката на резервоара и поставете резервоара за вода на уреда.

Не местете уреда когато водния резервоар е пълен, тъй като се накланя ,движението може да причини издигане нивото на водата над пулверизатора. Когато уредът е изключен можете да премахнете прикачения пулверизатор и да използвате кърпа за да премахнете излишната вода.   Изхвърлете остатъците вода след употреба и изплакнете резервоара с прясна питейна вода. Преди да използвате отново, попълнете резервоара с прясна питейна вода.

След като сте включили уреда и не възнамеряват да го използват за продължителен период от време, извадете и изпразнете резервоара за вода.

Добавяне на арома есенция

Ако желаете да използвате овлажнител с арома есенция добавете приблизително  5 до 10 капки за 500 мл. вода . Имайте предвид, че добавянето на есенция може да образува допълнителен филм.! Можете да получите други ароматни есенции чрез MEDISANA. Не използвайте аромати базирани на олио, тъй като те могат да повредят устройството.

Включване и изключване на устройството

Поставете пулверизатора (2) върху устройството.

Свържете захранващия адаптер (6) и включете адаптера в контакта.

След кратко натискане на ON / OFF  бутона, устройството ще започне да пулверизира  вода и вентилатора ще започне работа. В същото време сините светодиодни светлини ще се включат. По-нататъшно натискане на ON / OFF бутона изключва уреда.

Функцията за автоматично изключване на устройството гарантира, че вентилаторът и пулверизаторът изключват автоматично когато резервоара за вода е празен.

Време за работа

Ниво 1, с 500 мл вода: прибл. 9 часа.

Ниво 2, с 500 мл вода: прибл. 6 часа.

Регулиране на пулверизатор настройките

MEDISANA Medibreeze овлажнител може да бъде експлоатиран при 2
различни настройки на мощността. За да превключите от Ниво 1 в позиция 2, натиснете 
бутон (3) веднъж. Поради по-високата мощност се освобождава повече влага във
въздуха. В същото време сините светодиодни светлини ще се включат.

Осветление

Резервоарът за вода е с вътрешно осветяване, което може да бъде активирано с едно натискане на Light бутона (4). Повторното натискане на бутона изключва осветлението.

Осветлението може да се използва независимо от вентилатора и пулверизатора.

Когато уредът се изключва автоматично, осветяването остава включено. Интензитетът на светлината намалява, когато се активира пулверизатора.

Почистване и поддръжка

Преди почистване на уреда, се уверете, че уредът е изключен и мрежовия адаптер е изключен от контакта.

• Почиствайте външната страна на уреда с мека, влажна кърпа.

• Моля, не използвайте никакви агресивни вещества за почистване, като измиване с почистващи препарати, тъй като те могат да повредят повърхностите.

• При честа работа, препоръчваме, старателно почистване на уреда , най-малко веднъж седмично. Можете да изплакнете резервоара за вода и пулверизатора с гореща вода (> 65 ° C) или алкохол (75 %).след което да подсушите с кърпа или памучен тампон.Обърнете внимание, за да се гарантира, че не е попаднала вода в устройството.

• Ако не възнамерявате да използвате уреда за продължителен период от време, изпразнете водния резервоар и подсушете.

• Котления камък може да бъде отсранен с помощта на лимонена киселина.

Веществото се разтваря във вода и се оставя да престои няколко часа. След това се изплакват и двете части с вода.

ВНИМАНИЕ
Не позволявайте на водата да проникне в устройството.

Съхранявайте уреда в сухо и хладно място.

Изхвърляне

Този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Всички потребители са длъжни да предадат всички електрически и електронни устройства, независимо от това дали те не съдържат токсични вещества на общински или търговски пунктове за събиране, така че да могат да се изхвърлят по екологично приемлив начин. Консултирайте се с вашия местен орган или вашия доставчик за информация за изхвърляне.

Гаранция

Гаранция и срокове за ремонт

Гаранция и ремонтни условия - Моля свържете се с Вашия дилър или сервизен център. Прилагат се следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период за Medisana Medibreeze е 3 години считано от датата на закупуване. В случай на гаранционен иск датата на покупката трябва да бъде доказана с помощта на касова бележка или фактура.

2. Дефекти в материала или изработката ще бъдат премахнати безплатно в рамките на гаранционния период.

3. Ремонтните дейности не удължават гаранционния период – нито за целия уред, нито за заменените части.

4. Следното се изключва от гаранцията:

• Всички вреди, които са възникнали в следствие на неправилно експлоатиране, напр. при неспазване инструкциите за работа.

• Всички вреди причинени поради ремонт или намеса от страна на клиента или неразрешени трети страни.

• Щети, възникнали по време на транспортирането от производителя до потребителя или по време на транспорта за обслужване на клиенти.

• Аксесоари, които са обект на нормално износване .

5. Отговорност за преки или косвени щети, причинени от устройството се изключва, дори ако повредата на устройството се приема като гаранционна претенция.