Електронен кантар Medisana PSW

- Всяко лечение или диета за хора, които са с поднормено тегло или с наднормено тегло изисква квалифициран съвет от специалист (лекар, диетолог). Стойностите, определени с кантар могат да бъдат източник на полезна информация.

Риск от преобръщане! - Не поставяйте кантара на неравна повърхност. Никога не стъпвайте на ъгъла на кантара. При измерване на теглого тежестта на тялото Ви трябва да бъде равномерно разпределена – не стойте само от едната или от другата зтрана на везната.

• Риск от подхлъзване! - Не стойте върху кантара с мокри крака или с чорапи.

- Използвайте устройството само в съответствие с неговото предназначение, както е посочено в инструкцията за употреба.

- Гаранцията ще бъде анулирана, ако устройството се използва за други цели от тези,за които е предназначено.

- Кантара е произведен за домашна употреба. Той не е подходящ за търговска употреба, употреба в болници или други медицински институции.

- Не използвайте устройството, ако то не работи правилно, ако е било изпускано ако е паднало във вода или е било повредено.

- Везната има диапазон на измерване до 150 кг, 330 lb/24 ви. Не претоварвайте кантара!

- Поставете кантара на твърда повърхност. Меки, неравни повърхности са неподходящи за процеса на измерване и това може да доведе до неправилни резултати.

- Не използвайте везната на място с изключително високи температури, може да се навлажни.

- Съхранявайте везната далеч от вода.

- Везната не трябва да бъде подложена на въздействието на вибрации. Не я изпускайте!

- Не се опитвайте да разглобявате везната, в противен случай гаранцията ще бъде анулирана. Това устройство не съдържа сменяеми части, с изключение на батерията.

- Не се опитвайте да поправите устройството сами, в случай на неизправност, тъй като това ще анулира гаранцията. Ремонтите трябва да се извършват само от оторизирани сервизни центрове.

- Ако кантарът няма да се използва за дълъг период от време, моля, отстранете батериите.

2.Полезна информация

Благодарим Ви за доверието в нас и  поздравления за Вашата покупка! Вие се сдобихте с качествения продукт Medisana PSW, елктронен кантар за измерване на тегло. За да се гарантират най-добри резултати и дългосрочно удовлетворение с Medisana PSW, ние препоръчваме да прочетете внимателно следните инструкции за поддръжка.

2.1 Доставяне и опаковане

Моля, на първо място проверете дали устройството не е повредено по някакъв начин. В случай на съмнение, не го използвате и се свържете с Вашия доставчик или сервизен център.

Следните части са включени:

• 1 електронен кантар Medisana PSW

• 1 бр. литиева батерия, тип CR2032 3V

• 1 Инструкция

Опаковката може да се рециклира или използва повторно. Моля, правилно да се изхвърля всяка опаковка или материал, които вече не са необходими.

Ако забележите някакви повреди при транспортирането при разопаковане , моля свържете се с доставчика си незабавно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Опасност за деца! • Моля, уверете се че опаковката се пази далеч от деца! Съществува риск от задушаване!

2.2 Работни функции

Стъклен висококачествен  и безопасен плот

• свръх технология на сензор

• диапазон на измерване до 150 кг, 330 паунда или 24-ви

• измерване през 100 грама

• Превключва между Kg, LB и St

• Директно измерване на телесното тегло

• Лесен за използване

• Clear LCD дисплей

• Включва 1 тип CR2032 3V батерия

2.3 Необходими условия за точни резултати

Надеждни измервания могат да бъдат постигнати само при определени предпоставки:

• Винаги се теглете при едни и същи условия.

• Винаги се теглете по едно и също време на деня.

• Изправете се прави и неподвижни.

• За предпочитане се теглете сутрин, след душ или вана и със сухи крака.

Възможно е да се получи разлика в резултатите ако измерванията се извършват последователно.

3.1 Смяна на батерии

Една литиева батерия (тип CR2032) вече е поставена във Вашия кантар. Изолационна лента, трябва да се издърпа от отделението за батерии (2) от долната страна на уреда преди уредът да се експлоатира. Сменете батерията, ако символа за батерията "LO" се появява на дисплея (1) или ако нищо не се появява на дисплея когато устройството е включено. За да направите това, отворете отделението за батериите под устройството и поставете една батерия (тип CR2032). Затворете отделението на батерията.

ВАЖНО ! ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

• Не разглобявайте батериите!

• Премахнете изтощените батерии от устройството веднага!

• Повишен риск от изтичане, избягвайте контакт с кожата, очите илигавиците! Ако киселината от батерията влезе в контакт с някои от  тези части, изплакнете засегнатата област с обилно количество вода и незабавно потърсете лекарска помощ!

• Ако батерията е погълната, веднага да се потърси медицинска помощ!

• Заменете всички батерии едновременно!

• Сменяйте батерии от един и същи тип, НЕ използвайте различни видове батерии заедно или използвани батерии с нови!

• Поставете батериите правилно, като спазвате поляритета!

• Извадете батериите от устройството, ако НЕ се използва за продължителен период от време!

• Дръжте батерията далеч от обсега на деца!

• Не се опитвайте да презареждате тези батерии! Опасност от експлозия!

• НЕ изхвърляйте в огън! Има опасност от експлозия!

• Не хвърляйте използваните батерии в домакинството; поставете в контейнер за опасни отпадъци или ги отведете до специализиран пункт за събиране на опасни отпадъци; отведете в магазина откъдето са били закупени!

3.2 Промяна на мярката за тегло

Теглото може да бъде измерено в различни единици (KG, ST, LB). Отворете отделението за батериите от долната страна на уреда и настройте единицата за тегло като използвате малкия ключ. Затворете капака на отделението за батерията отново.

3.3 Претегляне

1.Поставете кантара на стабилна, твърда повърхност. Всички четири крачета трябва да се докосват на пода. Неравномерните и меки настилки засяга точността на измерване.

2. Винаги се измервайте на този кантар, на същото място и по едно и същото време. Претеглете се без дрехи, преди хранене, за предпочитане сутрин преди закуска.

3. Включете кантара с крака си, като кликнете върху нея леко, близо до дисплея (1). Изчакайте няколко секунди. Дисплеят ще покаже 4 реда  ”8” и после ” 0.0 kg ”

ЗАБЕЛЕЖКА - Не стъпвайте върху скалата докато на дисплея се показва "0,0 килограма"; Ще се появи грешка или липса на данни при неправилно използване на кантара.

4.Стъпете внимателно върху кантара. Поставете краката си равномерно върху кантара (3).Не мърдайте. Вашето тегло се измерва и показва на дисплея.

5. Кантара се изключва автоматично след като слезете.

ЗАБЕЛЕЖКА - Уредът ще се изключи автоматично след около 6 секунди. Ако сте изключили кантара чрез потупване с крака си, но не измерите теглото си на дисплея се появява  "0,0 кг".

3.4 Съобщения за грешки

Следните съобщения за грешки могат да се появят на дисплея:

Скалата е претоварена.

Батерията трябва да бъде заредена

Ако Вашия кантар не функционира ,преди да се свържете със сервизен център,проверете следното:

• Проверете дали батериите са поставени правилно.

• Проверете дали е избрана правилната единица тегло.

• Проверете дали кантара е поставен на твърда и равна повърхност. Кантара не трябва да докосва стената или друг обект.

• Претеглете се отново и се уверете, че не стъпвате на кантара когато "0,0 килограма" са изобразени на дисплея.

4.1 Почистване и поддръжка

- Извадете батерията преди почистване на уреда.

• Моля, не използвайте никакви агресивни вещества за почистване, като измиване с почистващи препарати, тъй като те могат да повредят повърхностите. Почистете кантара, като използвате мека и леко навлажнена кърпа. Никога не използвайте абразивни почистващи препарати или алкохол.

• Не позволявайте на вода да проникне в устройството. Не използвайте уреда докато не е напълно сух.

• Извадете батерията от уреда, ако няма да бъде използван за продължителен период. В противен случай съществува риск от протичане на батерията.

• Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина, предпазвайте от замърсяване и влага.

• Не съхранявайте везната във вертикално положение.

4.2 Изхвърляне

Този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Всички потребители са длъжни да предадат всички електрически и електронни устройства, независимо от това дали те не съдържат токсични вещества на общински или търговски пунктове за събиране, така че да могат да се изхвърлят по екологично приемлив начин. Консултирайте се с вашия местен орган или вашия доставчик за информация за изхвърляне.

4.3 Технически спецификации

Име и модел                                   : МEDISANA PSW електронен стъклен кантар

Захранване                                      : 3 V= , 1 x 3 V литиева батерия тип CR2032

Обхват на измерване                   : до 150 kg, 330 lbs или 24 st

Автоматично изключване          : след около 6 сек.

Размери (Д х Ш х В)                      : 30 x 30 x 3.3 cм.

Тегло                                                 : 1.85 кг.

Номер на артикула                       : 40451

В съответствие с нашата политика за непрекъснато усъвършенстване на продукта, ние си запазваме правото да прави технически и оптични промени без уведомяване.