Апарат за измерване на кръвно налягане

Medisana HGH

Информация за безопасност

Важна информация! Запазете за бъдещо ползване! Прочетете инструкция за употреба внимателно преди да използвате това устройство, особено указанията за безопасност и за поддържане .както и инструкцията за бъдеща употреба.

Този електронен апарат е предназначен за напълно автоматично измерване на кръвното налягане в домашни условия.

Това е система за  измерване на диастоличното и систоличното кръвно налягане ,както и пулса , с помощта на маншет, който е предназначен за поставяне на китка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не приемайте никакви терапевтични мерки въз основа на самостоятелно измерване. Не сменяйте дозата на лекарство, предписано от Вашия лекуващ лекар.

Този монитор за кръвно налягане не е подходящ за лица със силно изразена аритмия.

• Използвайте уреда само по неговото предназначение  в съответствие с инструкциите от ръководството.

• Консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате апарата за кръвно налягане и  ако сте загрижени за други здравни въпроси.

• Гаранцията е невалидна, ако уредът се използва неправилно.

• Моля, консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате уреда, ако страдате от заболявания като артериална оклузивна болест.

• Уредът не може да се използва за проверка на сърдечната честота на пейсмейкър.

• Бременни жени трябва да предприемат необходимите предпазни мерки и да се обърне внимание на тяхното индивидуално положение. Моля, консултирайте се с Вашия лекар ако е необходимо.

При по-продължително натоварване на ръката с твърдо високо налягане в маншета(налягане> 300 mmHg, или постоянно налягане> 15 mmHg, в продължение на 3 минути) може да доведе до екхимози.

• Ако изпитвате дискомфорт по време на измерване като болка в китката или други оплаквания  натиснете върху бутона "Старт"? така незабавно ще освободите въздуха от маншета. Разхлабете маншета и го премахнете от ръката си.

Вие не може да ползвате устройството ако китката ви е възпалена и страдате от остри кожни болести или инфекциозни поражения.

• Това устройство не е предназначено да се използва от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности, или от лица с недостатъчен опит и / или знание, освен ако не са под наблюдение от лице, отговорно за тяхната безопасност  и са инструктирани за използване на устройството.

• Децата трябва да бъдат наблюдавани за да се гарантира, че те не си играят с устройството.

• Устройството не може да бъде  експлоатирано в близост до уреди, които излъчват силна електрическа радиация, като радиопредаватели, мобилни телефони или микровълни.

• Моля, не се опитвайте да ремонтирате уреда сами в случай на неизправности,тъй като това ще доведе до анулиране на всички гаранционни претенции. Ремонт се извършва само от упълномощени сервизни центрове.

• Защита на уреда от влага. Ако течността успее да проникне в уреда, извадете батериите незабавно и не използвате устройството. В този случай се свържете с вашия специализиран дилър или ни уведомете директно.

• Ако уредът няма да се използва за дълъг период от време, моля извадете батериите. Уредът трябва да се съхранява на стайна температура.

Доставяне и опаковане

Моля, на първо място проверете дали устройството не е повредено по някакъв начин.

В случай на съмнение, не го използвате и се свържете с вашия доставчик или сервизен център.

Следните части са включени:

• 1 MEDISANA монитор за измерване на кръвно налягане HGH

• 2 батерии ААА тип, LR 03 1,5 V

• 1 чанта за съхранение

• 1 Инструкция

Опаковката може да се рециклира или използва повторно. Моля правилно да се изхвърля всяка опаковка или материал , които вече не са необходими.

Ако забележите някакви повреди при транспортирането при разопаковане , моля свържете се с доставчика си незабавно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност за деца

• Моля, уверете се че опаковката се пази далеч от деца! Съществува риск от задушаване!

Препоръка

Измерване на кръвното налягане ежедневно и редовно , дори без видима причина и без оплаквания.

Класификация на кръвното налягане.

Следната таблица показва класификацията на високо и ниско кръвно налягане без да се взима

възрастта под внимание.

| Ниско кръвно налягане Систолично < 100 Дисистолично < 60 | Нормално кръвно налягане Систолично 100 - 139 Дисистолично 60 - 89 |
| --- | --- |

. Видове високо кръвно налягането

| Лека хипертония Систолично 140 - 159 Дисистолично 90-99 | Средна хипертония Систолично 160 - 179 Дисистолично 100 - 109 | Сериозна хипертония Систолично ≥ 180 Дисистолично ≥ 110 |
| --- | --- | --- |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прекалено ниското кръвно налягане представлява голям риск за здравето точно както при високото кръвно налягане!

Пристъпи на виене на свят могат да доведат до опасни ситуации (напр. по стълбите или в задръстване)!

Колебания в кръвното налягане

Има много фактори, които могат да повлияят на кръвното налягане. Резултатите могат да бъдат променени сериозно от стрес, страх, тежки физически натоварвания или часовото време. Вашите лични стойности на артериалното налягане са обект на значителни колебания по време на деня и годината. Тези колебания са особено изразени в случай на пациенти, страдащи от хипертония.

Кръвното налягане обикновено е най-високо по време на физическо усилие и достига най-ниската си стойност през нощта, когато сте заспали.

Влияние и оценка на показанията

• Измерете кръвното си налягане няколко пъти през деня, запаметете резултатите и ги сравнете. Не правете някакви заключения от едно измерване.

• Вашите показания на кръвното налягане трябва винаги да се оценяват от лекар, който е запознат с вашата лична медицинска история.

Когато използвате уреда редовно и записвате стойностите трябва да посетите Вашия лекар за да актуализира Вашия медицински статус.

• При отчитане на показанията, не забравяйте, че дневните стойности се влияят от няколко фактора. Пушенето, употребата на алкохол, наркотици и физическото усилие имат влияние на измерените стойности по различен начин.

• Измерете кръвното си налягане преди хранене.

• Преди отчитането на резултатите, използвайте най-малко 1-1.5  минути почивказа да се нормализира притока на кръв.

• Ако систолното и диастолното измеврване Ви изглежда необичайно (твърде високо или твърде ниско) във есеки случаи, въпреки правилното използване на уреда, моля, информирайте Вашия лекар. Това се отнася също и за редки случаи, когато нередовен или много слаб пулс ви пречи за правилно отчитане на резултатите.

Никога не използвайте друг маншет освен този от производителя. Това може да доведе до грешки в измерването.

Първи стъпки

Поставяне / смяна на батерии

Отворете отделението за батериите от лявата страна на уреда, като натиснете леко в посоката, указана със стрелка и поставете двете батерии, включени в комплекта (алкални батерии, тип ААА, LR 03.

Уверете се, че правилно са поставени батериите и затворете капака. Сменете батериите ако индикатора за батерии се появи на дисплея или не се появи след като устройството е включено.

Премахнете батериите от устройството, ако не го използвате за продължителен период от време!

Настройка на дата и час

За да настроите датата и часа, натиснете и задръжте START бутона (5) едновременно с М бутона(3). Цифрите започват  да мигат. Сега натиснете М Бутона (3) няколко пъти докато се появи желания номер за месец. Натиснете START бутона (5) за да приемете настройките. Годината сега се показва на дисплея и започва да мига. Продължете по абсолютно същия начин при въвеждане на час, дата, минути. Ако батериите се сменят тези настройки се губят и трябва отново да настроите датата и часа.

Поставяне на  маншета

Поставете маншета за предпочитане към лявата китка,която да е освободена отъ дрехи и да е обърната нагоре ( Снимка 1).Трябва да има разлика от около. 1 см между маншета и дланта на ръката ( Снимка 2) .Притиснете лентата плътно около китката ( Снимка 3).

Правилната позиция за отчитането на резултатите

Направете измерването докъто сте седнали. Отпуснете ръката си и я поставете удобно на масата. Вдигнете ръката, така че да е на нивото на сърцето  (снимка.4, позицията = твърде висока, B = правилен, C = твърде ниско). Дръжте все още по време на измерването: Не се движете и не говорете, тъй като това може да промени измерванията.

Измерване на кръвното налягане

1.Включете уреда чрез натискане на START бутона (5)

2.Всички функции ще се появят на дисплея, като се прави тест показващ дали правилно и в пълен размер излизат символите на дисплея.

3. Появяват се памет "U1" или "U2". Изберете памет чрез натискане на М бутона. Моля, потвърдете със START бутона(5).Ако не сте избрали бутон повече от 5 сек.,паметта ще бъде избрана автоматично.

Маншета се надува  докато достигне необходимото налягане за измерване. Уредаът е готов за измерване когато на дисплея я си появи „0”.

Процеса на измерване започва автоматично когато маншета е достигнал необходимото налягане, след което освобождава налягането , маншета спада напълно и показва текущото кръвно налягане(както и честотата на пулса )

Памет

Запис на резултатите

Това устройство запаметява измервания за двама души, всеки с капацитет от 60 броя измервания.

Резултатите автоматично се съхраняват в паметта, избрана от потребителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не приемайте никакви терапевтични мерки въз основа на самостоятелно измерване. Не сменяйте дозата на лекарство, предписано от Вашия лекуващ лекар.

Изтриване на паметта

Натиснете и задръжте М бутона(3) ,след около 3 сек. , ще се появят показателите на дисплея.Всички измерени данни на потребителската памет ще бъдат изтрите автоматично след три последователни сигнала. Натиснете START бутона (5) за да излезете от режима.

Отстраняване на неизправности

Ако на дисплея на  устройството се появи една от следните грешки ,това означава, че устройството не е в състояние да измери правилно кръвното налягане.

Съобщения за грешки. Възможни причини и решения.

- Батерията е изхабена. Моля, сменете батерията.

Err 0

Налягането в системата е нестабилно в началото на измерването

Err 1

Грешка при измерване на систоличното налягане

Не мърдай.

Err 2

Грешка при измерването на диастолното налягане

Не мърдай.

Err 3

Налягането в системата е блокирано или маншета е много стегнат

Поставете маншета правилно.

Err 4

Налягането в системата е блокирано или маншета е много разхлабен

Поставете маншета правилно.

Err 5

Налягане над 300 mmHg

Err 6

Повече от 3 ​​минути. С маншет с  налягане над 15 mmHg

Err 7

Грешка до достъпа

Err 8

Грешка по време на  тестване на устройството

Err А

Грешка при записване на кръвното налчгане

Извършване на измерване отново след 5 мин.

Ако не сте в състояние да поправи грешка, моля консултирайте се на сервизен център.

Грижа и поддръжка

• Махнете батериите, преди да почистите устройството.

• Никога не използвайте силни почистващи препарати или твърди четки.

• Почиствайте уреда с мека кърпа, която е леко навлажнена. Никога не потапяйте уреда във вода. Използвайте уреда само след като е напълно изсъхнал.

• Извадете батериите от уреда, ако не желаете да го използвате за продължителен

период от време, в противен случай съществува риск от протичане на батерията.

• Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина, и го предпазвайте от прах и влага.

Изхвърляне

Този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Всички потребители са длъжни да предадат всички електрически и електронни устройства, независимо от това дали те не съдържат токсични вещества на общински или търговски пунктове за събиране, така че да могат да се изхвърлят по екологично приемлив начин. Отстранете батериите, преди да изхвърлите устройството. Да не се изхвърлят старите батерии с битови отпадъци,. Консултирайте се с вашия местен орган или вашия доставчик за информация за изхвърляне.

Гаранция и срокове за ремонт

Гаранция и ремонтни условия - Моля свържете се с Вашия дилър или сервизен център. Прилагат се следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период за MEDISANA е 3 години считано от датата на закупуване. В случай на гаранционен иск датата на покупката трябва да бъде доказана с помощта на касова бележка или фактура.

2. Дефекти в материала или изработката ще бъдат премахнати безплатно в рамките на гаранционния период.

3. Ремонтните дейности не удължават гаранционния период – нито за целия уред, нито за заменените части.

4. Следното се изключва от гаранцията:

• Всички вреди, които са възникнали в следствие на неправилно лечение, напр. при неспазване инструкциите за работа.

• Всички вреди причинени поради ремонт или намеса от страна на клиента или неразрешени трети страни.

• Щети, възникнали по време на транспортирането от производителя до потребителя или по време на транспорта за обслужване на клиенти.

• Аксесоари, които са обект на нормално износване (батерии,маншет и т.н.).

5. Отговорност за преки или косвени щети, причинени от устройството се изключва, дори ако повредата на устройството се приема като гаранционна претенция.

Технически данни:

Име и модел: MEDISANA blood pressure monitor HGH

Система на показване: цифров дисплей

Слотове за памет: 60 включително дата и час

Измервателна техника: Oscillometric

Захранване: 3V=, 2 x 1,5V батерии AAA / LR03

Измерване на кръвно налягане диапазон: 0 - 300 mmHg

Пулс измервателен обхват: 40 - 180 удъра / мин

Максимална грешка толеранс за статично налягане: +/- 3 mmHg

Максимална грешка толеранс за пулс: +/- 5% от стойността

Създаване на налягане: автоматично с микропомпа

Изпускане: автоматично

Автоматично изключване: след ок. 1 мин

Работни условия: +5°C to +40°C; < 80% влажност

Условия на съхранение: -20°C to +55°C;< 90% влажност

Живот на батерията: ок. 3 месеца с алкални батерии (3 мин работа на ден)

Размери: ок. 83 x 64 x 28 mm

Маншет размер: 14 - 19,5 cm

Тегло около:. 115 g

Номер на артикула: 51430

EAN номер: 40 15588 51430 2