Електрическа грейка Medisana HKC, Germany

1. Свързване към захранването
• Преди да свържете устройството към захранването, моля уверете се, че захранващото напрежение, посочено на табелката с данни, е съвместимо с електрическата мрежа.

•Включвайте към захранването само, ако уредът е изключен (режим Off).

•Използвайте само адаптера, доставен с постелката.

• Дръжте захранващия кабел и самото устройство далеч от топлина, горещи повърхности, влага и течности. Избягвайте да докосвате щепсела или захранването с мокри или дори влажни ръце, или когато стоят във вода.
• Устройството, не трябва да влиза в контакт с течност.
• Ако устройството падне във вода, не се опитвайте да го извадите. Вместо това издърпайте щепсела веднага.
• Извадете щепсела от контакта веднага след използване на устройството.
• Никога не дърпайте захранващия кабел към изключете уреда от електрическата мрежа. Винаги вадете захранващия кабел!
• Не бива да използвате уреда, ако по кабела или захранващия адаптор има наранявания.

• не се опитвайте да ремонтирате уреда или да заменяте части  той може да бъде  ремонтиран само от оторизиран сервиз.

• Уверете се, че кабела не е увит, усукан и няма други деформации.
• Повреден захранващ кабел трябва да се замени единствено с кабел от същия вид.

• Преди да прибирате уреда трябва да го оставите да изстине

• Уреда не е предназначен за деца и лица с ограничени физически възможности,  чувствителни на топлина .

• Не сядайте на подложката. Уреда е предназначен единствено за вашия гръб и врат.

• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не си играят с устройството.
• Не използвайте уреда като заместител на медицинско лечение.

• Не използвайте уреда на места с рани, изгаряния  и подутини

•Ако страдате от някакъв вид заболяване  трябва да се консултирате с Вашия лекар преди да я използвате

• Ако усетите необяснима болка и сте подложени на лечение или използвате медицинско оборудване, консултирайте се с Вашият лекар преди употреба на постелката.

• Винаги внимателно инспектирайте захранващото устройство, кабела и самия уред за повреди преди употреба. Не се опитвайте да използвате дефектен уред.
• Не използвайте уреда, ако има видими следи от повреда, уредът не работи правилно, е бил изтърван или е намокрен. За да се предотврати опаснa ситуация, при съмнение, винаги изпращайте уреда в сервизен център.

• Електрическата постелка трябва да се използва само по предназначение, както е описано в инструкцията за употреба.

• Не използвайте уреда ако е сгънат или намачкан .

• Не позволявайте електрическата постелка да влиза в контакт с остри предмети.

• Никога не поставяйте уреда върху електрическа печка или други източници на топлина

•Не използвайте уреда ако е под възглавница или завивки. Контролният панел не трябва да бъде под устройството докато то е включено.

Устройството е предназначено само за домашна употреба и не трябва да се използва за търговски или медицински цели.

Ако имате опасения за здравето си, се консултирайте с Вашия лекар преди да използвате уреда.

2.Поддръжка и почистване

Подложка
• Устройството не се нуждае от поддръжка. В случай на проблем, проверете дали захранването е включено в контакта.

• Преди да почистите подложката, изключете захранващият кабел от мрежата и оставете да изстине

• Подложката е оборудвана с захранващ кабел който се премахва.  Премахнете кабела от подложката

• Можете да перете подложката само ръчно. Най – добрият начин е като поставите подложката в леген с топла вода и препарат за пране и нежно изстисквате подложката.

• Изплакнете подложката няколко пъти за да измиете препарата

• Съхранявайте уреда на чисто и сухо място, като не го покривате или поставяте предмети върху него.

• Използвайте уреда когато е напълно сух.

Калъфка

• Махнете електрическата подложка от калъфката

• Занесете на химическо чистене или я изперете като спазвате инструкциите на етикета.

Следните части са включени в комплекта:
• 1 Medisana HKC електрическа грейка 
• 1 Инструкция

Опаковките могат да се рециклират или използват повторно. Моля, изхвърлете правилно всеки опаковъчен материал, който вече не е необходим.
Ако забележите някакви повреди при транспортирането или по време на разопаковането, моля свържете се с Вашия дилър незабавно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Моля, уверете се, че опаковките от полиетилен се държат на недостъпно за деца място! Съществува риск от задушаване!

3. Управление на уреда

Включете уреда в контакта. Смятате червения LED показва топлина подложка е
свързан към електрическата мрежа. ● Сега натиснете бутона и включете уреда
нататък. Първият сегмент на LED дисплей за най-ниската температура настройка ще
светне в червено. Чрез натискане на ▲ бутон можете да изберете по-висока температура
настройки, 2-6 Избраната температура настройка е отбелязана с броя
на осветените сегменти. 6 Когато е избрана настройката, натиснете ▲-бутона още веднъж
и чувствителната топлина ще се върне към настройка на температурата 1
Можете да изключите ● грейката с помощта на бутон. Ако го включите отново,
избраната настройка на температурата при предварително мълчание ще се съхраняват, доколкото
единица остава включен в контакта.
Подложката топлинната енергия ще се изключи автоматично след около. 90 минути непрекъсната
използвате. За да го включите отново, като натиснете ● бутона.
Изключете устройството от контакта след като приключите да го използвате.

4.Използване

Тази специална подложка е проектирана за употреба в тези области на тялото. Използването на топлина стимулира кръвообращението и повишава обмяната на веществата, като по този начин се увеличава ¬ на доставката на кислород и хранителни вещества до мускулната тъкан. Това подобрява движение в областта на шията и ви дава приятен спокойна усещането след дълъг и труден ден.
Топлината тампон се отличава с електронно регулиране на температурата, която регулира температурата според избраната настройка.
Използвайте само тампон топлина в капака, предоставена с него.

Този продукт не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Всички потребители са длъжни да предадат на всички електрически и електронни устройства, независимо дали те съдържат токсични вещества, в общински или в търговски събирателен пункт, така че те да могат да се депонират по безопасен за околната начин.

7.Технически спецификации

Име и модел: MEDISANA HKC
Захранващо напрежение: 230-240 V AC 50 Hz

Консумирана мощност: приблизително 60  W

Интензивност топлината : от 1 до 6 
Условия на работа: сухи помещения
Условия на съхранение: в хладно и сухо място
Размери: прибл.36 x 44 см

Тегло		: прибл. 480 гр. 
EAN код: 	: 4015588601125