Електронен кантар Medisana PS 400

Преглед:

- Бутон за единици (от долната страна) за кг (kg) паунд (LB) стоун (ST)

- Дисплей

- Отделение за батерии (от долната страна)

- Постоянна площ

Всяко лечение или диета за хора, които са с поднормено тегло или с наднормено тегло

изисква квалифициран съвет от специалист (лекар, диетолог).

Стойностите, определени с кантара могат да бъдат източник на полезна информация.

Риска от преобръщане!

Не поставяйте скалата на неравна повърхност.

Никога не стъпвайте на  ъгъла на кантара.

Риск от подхлъзване!

Не стойте върху скалата с мокри крака.

Не стойте върху скалата докато сте с  чорапи.

- Използвайте устройството само в съответствие с неговото предназначение, както е посочено в инструкцията за употреба.

- Гаранцията ще бъде анулирана, ако устройството се използва за други цели от тези за които е предназначен.

- Кантара е произведен за домашна употреба. Той не е подходящ за търговска употреба, употреба в болници или други медицински институции.

- Не използвайте устройството, ако то не работи правилно, ако е било изпускано ако е паднало във вода  или е било повредено.

- Не претоварвайте кантара! Измервателните изисквания са до 150 кг, 330 lb, 24 st.

- Поставете кантара на твърда повърхност. Меки, неравни повърхности са неподходящи за процеса на измерване и може да доведе до неправилни резултати.

- Не използвайте везната на място с изключително високи температури, може да се навлажни.

- Съхранявайте везната далеч от вода.

- Скалата не трябва да бъде подложена на въздействието на вибрации. Не изпускайте скалата!

- Не се опитвайте да разглобявате везната, в противен случай гаранцията ще бъде анулирана. Това устройство не съдържа сменяеми части, с изключение на батерията.

- Не се опитвайте да поправите устройството сами, в случай на неизправност, тъй като това ще анулира гаранцията. Ремонтите трябва да се извършват само от оторизирани сервизни центрове.

- Ако кантара няма да се използва за дълъг период от време, моля отстранете батериите.

2.Полезна информация

Благодарим Ви за доверието в нас и  поздравления за вашата покупка!

Вие се сдобихте с качествения продукт Medisana PS 400 , елктронен кантар за измерване на тегло. За да се гарантират най-добри резултати и дългосрочно удовлетворение с Medisana PS 400 , ние препоръчваме да прочетете внимателно следните инструкции за поддръжка.

2.1 Доставяне и опаковане

Моля, на първо място проверете дали устройството не е повредено по някакъв начин.

В случай на съмнение, не го използвате и се свържете с вашия доставчик или сервизен център.

Следните части са включени:

• 1 кантар Medisana PS 400

• 1 литиева батерия CR2032 3V

• 1 Инструкция

Опаковката може да се рециклира или използва повторно. Моля правилно да се изхвърля всяка опаковка или материал , които вече не са необходими.

. Ако забележите някакви повреди при транспортирането при разопаковане , моля свържете се с доставчика си незабавно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност за деца

• Моля, уверете се че опаковката се пази далеч от деца! Съществува риск от задушаване!

2.2 Експлоатационни характеристики

• Удобнa функция "стъпка-включено" • Работна площ от 6 мм нечупливо стъкло • Голям лесен за четене LCD дисплей
• Превключва между кг, LB и st • Четири високопрецизни сензорa • Автоматично изключване
след 10 секунди • Изключително тънък дизайн

2.3 Необходими условия за точни резултати

Надеждни измервания могат да бъдат постигнати само при определени предпоставки:

• Винаги се теглете при едни и същи условия.

• Винаги се теглете по едно и също време на деня.

• Изправете се прави и неподвижни.

• За предпочитане се теглете сутрин, след душ или вана и със сухи крака.

Възможно е да се получи разлика в резултатите ако измерванията се извършват последователно.

2.4 Поставяне/Смяна на батериите

Една батерия (тип CR2032 ) вече е поставена в везната. The изолационна лента трябва 
да се извади от отделението за батерии (3) от долната страна на устройството преди скалата да може да бъде
експлоатирана . Сменете батериите ако символ " LO " се появява на дисплея (2) или ако
нищо не се появява на дисплея , след като сте стъпили на устройството. За да направите това , отворете отделение (3) под устройството и го поставете една батерия (тип CR2032 ) . Моля, имайте предвид полярност
(положителни нагоре полюс с лице към капака ). Затворете отделението за батерията (3) отново.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ информация Безопасност на батерията
• Не разглобявайте батериите !
• Почистване на акумулаторната батерия и устройство, контакти , ако е необходимо , преди да поставите в батериите !
• Премахване разредени батерии от устройството веднага !
• Повишен риск от изтичане, избягвайте контакт с кожата, очите и лигавиците ! Ако батерията киселина
влезе в контакт с някой от тези части , изплакнете засегнатото място обилно с прясна
вода и незабавно потърсете лекарска помощ !
• Ако батерията е била поглъщане незабавно потърсете лекарска помощ !
• Поставете батериите правилно , спазвайки поляритета !
• Пазете неизползваните батерии запечатани !
• Извадете батериите от устройството, ако то няма да се използва за продължителен период от време !
• Съхранявайте батериите на недостъпно за деца място!

3.2 Претегляне

1.Поставете кантара на стабилна, твърда повърхност. Всички четири крачета трябва да се докосват на пода. Неравномерните и меки настилки засяга точността на измерване.

2. Винаги се измервайте на този кантар, на същото място и по едно и същото време. Претеглете се без дрехи, преди хранене, за предпочитане сутрин преди закуска.

3. Ако застанете с двата си крака върху кантара на дисплея се появява "0,0”.Стойностите се променят докато вашето тегло се определи. Когато измерването е стабилизирано дисплея (2) пресвятва два пати и се появява теглото. Колкото и време да стойте върху кантара, измерването не се скрива. Отстъпете от кантара. Кантара се изключва автоматично след около 10 секунди.

3.3 Смяна на единицата за измерване

Може да промените мярната единица за тегло (Килограми; Паунд или Стоун) от превключвателя (1).

3.4 Съобщения за грешки

Следните съобщения за грешки могат да се появят на дисплея:

Скалата е претоварена.

Не се осигурява достатъчно слънчева светлина. Преместете на по- слънчево място и изчакайте 10 мин.преди използване до зареждане на слънчевата батерия.

4.1 Почистване и поддръжка

- Извадете батерията преди почистване на уреда.

- Моля, не използвайте никакви агресивни вещества за почистване, като измиване с почистващи препарати, тъй като те могат да повредят повърхностите.

- Почистете кантара, като използвате мека и леко навлажнена кърпа. Никога не използвайте абразивни почистващи препарати или алкохол.

- Не позволявайте на вода да проникне в устройството. Не използвайте уреда докато не е напълно сух.

- Извадете батерията от уреда, ако няма да бъде използван за продължителен период. В противен случай съществува риск от протичане на батерията.

- Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина, предпазвайте от замърсяване и влага.

- Не съхранявайте везната във вертикално положение.

4.2 Изхвърляне

Този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Всички потребители са длъжни да предадат всички електрически и електронни устройства, независимо от това дали те не съдържат токсични вещества на общински или търговски пунктове за събиране, така че да могат да се изхвърлят по екологично приемлив начин. Консултирайте се с вашия местен орган или вашия доставчик за информация за изхвърляне.

4.3 Технически спецификации

Име и модел                                   : МEDISANA PS 400  кантар

Дисплей                                           : Електронен дисплей

Обхват на измерване                   : до 150 kg , 330 lb, 24 st

Диапазон                                    : 100 г, 0.2 lb, ¼ st

Размери (Д х Ш х В)                      : 30 x 30 x 1.7 cм.

Тегло                                                 : 1.7 кг.

Условия на работа                        : Температура 5- 35°C / 41 – 95  °F

Влажност на въздуха 80%

Номер на артикула                          : 40455

Баркод                                              : 40 15588 40455 9